ATA CPA 44/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 13/11/2024 – início: 14h / término: 17h

Local: Vídeo Conferência – Teams

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; Jessica Michelutti Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Albertina Ferreira Gonçalves Alves/SEHAB; Ana Carolina Piunti da Costa/SIURB; Claudio de Campos/SMSUB; Cristina T S Laiza/SPUrbanismo;  Denise Bittencourt/SEDPcD; Elisa Prado de Assis/IAB-SP; Fernanda Bezerra de Sousa Ramos/CMPD; Geni Sugai/SMC; João Carlos da Silva/SMPED; Leandra Myrela Pereira Batista/Instituto Olga Kos; Ligia Palma de Barros Latorre Lobo/SGM; Luiz Massayuki Sampaio Ito/SME; Marcia Maria Alves Nogueira/SVMA; Maria Cecília Cominato/SMS; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Miriam Rose Evans/SMJ; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Priska Sales Bernardino Mariano/SMDET; Robinson Xavier de Lima/SPTrans; Ronaldo Bueno/SMT; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Vânia Sacarrão/CET.

FALTAS JUSTIFICADAS: Gerisvaldo Ferreira da Silva/CECISP.

CONVIDADOS: Audrie André Araújo/CRS Sudeste; Danilo Sales Leão/SPObras; Fabiana da Silva Baltazar/SPTrans; Nadia Lopes/Arquiteta; Patrícia Viceconti Nahas/SPObras; Patrick Greco Gasull/CRS-Sudeste; Romeiro/Rogério Romeiro Arquitetura; Sandra Ramalhoso/Pastoral da Pessoa com Deficiência.

ASSUNTOS TRATADOS:

Solicitação de contato com ATOS para discussão referente à calçadas

A Presidente começou a reunião informando que ministrou uma palestra para o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e no final abriu uma roda de conversa, onde destacou os pedidos das pessoas na melhoria em relação aos táxis acessíveis, ao Atende + e calçadas dos bairros.

Os membros discutiram e apresentaram calçadas que estão dentro do Plano Emergencial de Calçadas – PEC mas que não estão atendendo normativas de acessibilidade.

Foi solicitado, pelo Colegiado, contato com a Assessoria Técnica de Obras e Serviços – ATOS para realizar reunião para discutir as questões das calçadas.

Seminário Nacional CAU/SP sobre Acessibilidade e Mobilidade Urbana

A membro Priscila Libonati informou sobre Seminário do CAU/SP que acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro de 2024. A Secretária Executiva enviará convite para que todos os membros possam participar.

Ofício referente ao atendimento da legislação de “Quartos Acessíveis em Hóteis, pousadas e similares”

A Presidente solicitou envio de Ofício para a Coordenadoria de Controle e Uso de Imóveis – CONTRU / Divisão de adaptação à acessibilidade – DACCES e à Coordenadoria de Edificação de serviços e uso institucional – SERVIN, para atendimento à legislação referente a “Quartos Acessíveis em hotéis, pousadas e similares”.

PA 2011-0.315.965-4 –FAAP – Rua Alagoas - Vistoria/Fiscalização

Apresentado expediente, conhecidas cotas flhs. 58 e 59, o Colegiado solicitou digitalização do processo administrativo e sua migração para expediente eletrônico, sua vinculação ao SEI 6056.2018/0001332-0 mencionado nas cotas retro citadas e reiteração da deliberação exarada à ATA CPA 13/2020 doc. 029264633 encartada ao SEI aludido.

SEI 6018.2022/0057876-0 – Comunicações Administrativas: Ofício – UBS Belenzinho

Avaliado o expediente, o Colegiado deliberou pela MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL ao Croqui Piso Térreo Retificado V4 (110814801) e ao Croqui Piso Superior Retificado V4 (110814884) com as seguintes ressalvas:

- Rever piso tátil de alerta na mudança de direção conforme item 7.4.3 da Norma ABNT NBR 16537:2024;

- Indicar mapa tátil conforme o item 5.4.2 Planos e mapas acessíveis e o anexo B.4 da Norma ABNT NBR 9050:2020, bem como, o item 5.5 Saúde da Norma ABNT NBR 15.599:2008;

- Prever piso tátil de alerta em frente da plataforma de elevação vertical conforme item 6.9.1 da Norma ABNT NBR 16537:2024.

Salientou que foi anexada a peça gráfica para auxiliar na resolução das ressalvas, constante em Plantas/Peças Gráficas - Outras Revisão CPA 6 (114395047).

Ressaltou que a revisão das peças gráficas ao manifestado nesta ata com posterior envio para verificação pela Coordenação de Acessibilidade e Desenho Universal - CADU, não terá a necessidade de retornar em reunião desta Comissão.

SEI 6016.2024/0137782-5 – CEI Dulce Marinho – Adequação de Acessibilidade

Apresentado expediente, o Colegiado notou que a entidade não atendeu ao solicitado pela equipe SME conforme relatório de vistoria doc. 112760605 apresentando “projeto de arquitetura para adequação de acessibilidade do imóvel, contendo memorial descritivo e cronograma das adequações, realizado por um profissional habilitado (arquiteto ou engenheiro civil), com recolhimento de ART/RRT”, ressaltando que o projeto de arquitetura deve demonstrar previsão de atendimento aos parâmetros ABNT NBR 9050:2020, ABNT NBR 16537:2024 e ABNT NBR 15599, não declinando atendimento às demais normas técnicas e legislação incidente, observando que o croqui e plantas apresentados não oferecem elementos suficientes para subsidiar avaliação do plano de adequação aventado.

SEI 6022.2017/0003010-4 – EMEF João Carlos da Silva Borges – Adequação Acessibilidade

Apresentado expediente, considerada deliberação exarada à ATA CPA 20/2023 doc. 084672716, o Colegiado observou não atendido item referente à previsão de área para transposição porta sanitário acessível fundos, nível 762.18, folhas A-03/06 e A-05/06, conforme parâmetro do item 6.11.2.2 da ABNT NBR 9050, reiterou solicitação de revisão do proposto. Observado detalhe balanço acessível, folha A-06/06, notou não suficiente o detalhe apresentado para perfeito entendimento do equipamento, solicitou melhor esclarecer com imagens ou especificação técnica.

SEI 5010.2024/0020254-6 – Projeto Executivo de Acessibilidade do Corredor Itaquera II – Trecho I - compreendendo entre o Terminal Vila Carrão e Av. Aricanduva

Apresentado expediente, por solicitação da equipe técnica o Colegiado deliberou diretrizes sobre a proposta encaminhada em itens específicos:

- Sinalização tátil direcional de piso nas calçadas: deliberado prever aplicação de sinalização direcional de piso no centro da faixa livre, conforme situações previstas no item 7.8 ABNT NBR 16537:2024;

- Sinalização tátil direcional de piso nas calçadas: nos limites de escopo da intervenção prever aplicação da sinalização direcional de piso conduzindo até linha guia;

- Faixa livre calçadas: prever atendimento ao Decreto nº 59.671/2020 em relação ao dimensionamento da faixa livre, observando no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da largura total da calçada, com dimensão não inferior a 1,20m;

- Faixa de acesso calçada: prever atendimento ao Decreto nº 59.671/2020 quanto à inclinação máxima;

- Calçadas nas vias transversais (travessas e vielas): considerada configuração de calçadas estreitas existentes em vias transversais ao escopo da intervenção, porém interferindo na área limite, o Colegiado deliberou por manter as larguras existentes e indicadas em projeto nestas vias transversais, uma vez que as mesmas não são objeto da atual proposta;

- Travessias de pedestres canteiro central: consideradas faixas de travessias de pedestres cruzando canteiro central Av. Itaquera, o Colegiado observou espaço (1,00m) insuficiente para espera segura neste canteiro central caso a travessia das duas pistas não ocorra em um único período da fase semáforo.

Pelo exposto, solicitou esclarecer tempo de abertura semáforos para a travessia no trecho e avaliação de ajustes dimensão do espaço previsto na ilha para espera de travessia; Informado pela equipe técnica sobre necessidade de ajustes em outras situações, no entanto descritas em normas técnicas e legislação e que serão objeto de comunique-se a ser juntado ao expediente para adoção de providências.

Reunião encerrada.